## С эл. калорифером
Вентиляционные установки с электрическим калорифером
Модель | Тип вентилятора * | Произв., м3/чПроизв., м3/чПроизв., м3/ч | Мощность Калорифера, кВт | Варианты исполнения** | Напряжение питания, В | Цена, руб. | k | 1.06
1.09
Lite - бюджетные приточные установки, без возд. клапана, пульт с ч/б дисплеем | [9 empty] | * Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VS – асинхронный, 3 ступени. • VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 8 ступеней • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Breezart 350 Lite | VS | 350/550 | 1,6 / 3,2 / 4,8 | U | 220 / 380 | 70000 | 76300 | 74200 | 70000
Breezart 550 Lite | VS | 350/550 | 1,6 / 3,2 / 4,8 | U | 220 / 380 | 72000 | 78500 | 76320 | 72000
Lux - приточные установки с электрокалорифером
Breezart 550 Lux | VE | 350/550 | 1,6 / 3,2 / 4,8 | U | 220 / 380 | 102700
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.) | VE | 350/550 | 1,6 / 3,2 / 4,8 | U | 220 / 380 | 102700 | 112000 | 108862 | 102700
Breezart 700 Lux 4,5 - 220/1 | VE | 700/1000 | 4.5 | L или R | 220 | 116600 | 127100 | 123596 | 116600
Breezart 700 Lux 6,7 - 380/3 | VE | 700/1000 | 6.7 | L или R | 380 | 121900 | 132900 | 129214 | 121900
Breezart 1000 Lux 9 - 380/3 | VE | 700/1000 | 9 | L или R | 380 | 121900 | 132900 | 129214 | 121900 | ** Варианты исполнения: L - левая; R - правая; U - универсальная (левая / правая)
Breezart 1000 Lux 18 - 380/3 | VE | 700/1000 | 18 | L или R | 380 | 127200 | 138700 | 134832 | 127200
Breezart 2000 Lux 15 - 380/3 | VE | 1400/2000 | 15 | U | 380 | 196000 | 213700 | 207760 | 196000
Breezart 2000 Lux 22,5 - 380/3 | VE | 1400/2000 | 22.5 | U | 380 | 202800 | 221100 | 214968 | 202800
Breezart 2000 Lux 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 209600 | 228500 | 222176 | 209600
Breezart 2500 Lux 15 - 380/3 | VA | 2500 | 15 | U | 380 | 210600 | 229600 | 223236 | 210600
Breezart 2500 Lux 22,5 - 380/3 | VA | 2500 | 22.5 | U | 380 | 227000 | 247500 | 240620 | 227000
Breezart 2500 Lux 30 - 380/3 | VA | 2500 | 30 | U | 380 | 231800 | 252700 | 245708 | 231800
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 245000 | 267100 | 259700 | 245000
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 252600 | 275400 | 267756 | 252600
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 266200 | 290200 | 282172 | 266200
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3 | VE |  | 37.5 | U | 380 | 283000 | 308500 | 299980 | 283000
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 255500 | 278500 | 270830 | 255500
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 263100 | 286800 | 278886 | 263100
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 276700 | 301700 | 293302 | 276700
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3 | VE |  | 45 | U | 380 | 294500 | 321100 | 312170 | 294500
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3 | VE |  | 52.5 | U | 380 | 316800 | 345400 | 335808 | 316800
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3 | VE | 4500 | 22.5 | U | 380 | 318600 | 347300 | 337716 | 318600
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3 | VE | 4500 | 30 | U | 380 | 325100 | 354400 | 344606 | 325100
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 331600 | 361500 | 351496 | 331600
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 337600 | 368000 | 357856 | 337600
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 387000 | 421900 | 410220 | 387000
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 434600 | 473800 | 460676 | 434600
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3 | VE | 4500 | 75 | U | 380 | 461000 | 502500 | 488660 | 461000

## С эл. калорифером и водяным охладителем
Вентиляционные установки с электрическим калорифером
Модель | Тип вентилятора * | Произв., м3/чПроизв., м3/чПроизв., м3/ч | Мощность Калорифера, кВт | Варианты исполнения** | Напряжение питания, В | Цена, руб. | k | 1.06
1.09
Lux W - приточные установки с водяным охладителем | [9 empty] | * Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VS – асинхронный, 3 ступени. • VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 8 ступеней • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Breezart 1000 Lux W 9 - 380/3 | VE |  | 9 | L или R | 380 | 171200
Breezart 1000 Lux W 18 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 179800
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 260400 | 283900 | 276024 | 260400
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 268200 | 292400 | 284292 | 268200
Breezart 2700 Lux W15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 321000 | 349900 | 340260 | 321000 | ** Варианты исполнения: L - левая; R - правая; U - универсальная (левая / правая)
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 328600 | 358200 | 348316 | 328600
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 342200 | 373000 | 362732 | 342200
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3 | VE |  | 37.5 | U | 380 | 359000 | 391400 | 380540 | 359000
Breezart 3700 Lux W15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 334500 | 364700 | 354570 | 334500
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 342100 | 372900 | 362626 | 342100
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 355700 | 387800 | 377042 | 355700
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3 | VE |  | 45 | U | 380 | 373500 | 407200 | 395910 | 373500
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3 | VE |  | 52.5 | U | 380 | 395800 | 431500 | 419548 | 395800
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3 | VE | 4500 | 22.5 | U | 380 | 402600 | 438900 | 426756 | 402600
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3 | VE | 4500 | 30 | U | 380 | 409100 | 446000 | 433646 | 409100
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 415600 | 453100 | 440536 | 415600
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 421600 | 459600 | 446896 | 421600
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 471000 | 513400 | 499260 | 471000
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 518600 | 565300 | 549716 | 518600
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3 | VE | 4500 | 75 | U | 380 | 545000 | 594100 | 577700 | 545000

## С эл. калорифером и фреоновым охладителем
Вентиляционные установки с электрическим калорифером
Модель | Тип вентилятора * | Произв., м3/чПроизв., м3/чПроизв., м3/ч | Мощность Калорифера, кВт | Варианты исполнения** | Напряжение питания, В | Цена, руб. | k | 1.06
1.09
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем | [9 empty] | * Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VS – асинхронный, 3 ступени. • VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 8 ступеней • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Breezart 1000 Lux F 9 - 380/3 | VE |  | 9 | L или R | 380 | 160100
Breezart 1000 Lux F 18 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 168500
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 257200 | 280400 | 272632 | 257200
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3 | VE |  | 18 | L или R | 380 | 265900 | 289900 | 281854 | 265900
Breezart 2700 Lux F15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 321000 | 349900 | 340260 | 321000 | ** Варианты исполнения: L - левая; R - правая; U - универсальная (левая / правая)
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 328600 | 358200 | 348316 | 328600
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 342200 | 373000 | 362732 | 342200
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3 | VE |  | 37.5 | U | 380 | 359000 | 391400 | 380540 | 359000
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3 | VE |  | 15 | U | 380 | 334500 | 364700 | 354570 | 334500
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3 | VE |  | 22.5 | U | 380 | 342100 | 372900 | 362626 | 342100
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3 | VE |  | 30 | U | 380 | 355700 | 387800 | 377042 | 355700
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3 | VE |  | 45 | U | 380 | 373500 | 407200 | 395910 | 373500
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3 | VE |  | 52.5 | U | 380 | 395800 | 431500 | 419548 | 395800
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3 | VE | 4500 | 22.5 | U | 380 | 402600 | 438900 | 426756 | 402600
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3 | VE | 4500 | 30 | U | 380 | 409100 | 446000 | 433646 | 409100
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 415600 | 453100 | 440536 | 415600
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 421600 | 459600 | 446896 | 421600
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3 | VE | 4500 | 45 | U | 380 | 471000 | 513400 | 499260 | 471000
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3 | VE | 4500 | 60 | U | 380 | 518600 | 565300 | 549716 | 518600
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3 | VE | 4500 | 75 | U | 380 | 545000 | 594100 | 577700 | 545000
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL
Breezart 1000 Mix 2,25 - 220/1 | VE |  | 2.25 | L или R | 220 | 109100
Breezart 1000 Mix 4,5 - 220/1 | VE |  | 4.5 | L или R | 220 | 109100
Breezart 1000 Mix 4,5 - 380/3 | VE |  | 4.5 | L или R | 380 | 109100
Roto - приточно-вытяжные установки с рекуператором
Breezart 700 Roto | VE |  | 3.6 | U | 220 | 330500
Breezart 700 Roto | VE |  | 3.6 | U | 380 | 330500

## С водяным нагревателем и охладителем
Вентиляционные установки с водяным нагревателем
Модель | Тип вентилятора * | Произв., м3/чПроизв., м3/чПроизв., м3/ч | Варианты исполнения** | Напряжение питания, В | Цена, руб. | k | 1.06
1.09
Aqua - приточные установки | [8 empty] | * Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 8 ступеней • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Breezart 550 Aqua | VE | VE | L или R | 220 | 153000
Breezart 1000 Aqua | VE | VE | L или R | 220 | 192400
Breezart 2000 Aqua | VE | VE | L или R | 220 | 255400 | 278400 | 270724 | 255400
Breezart 2500 Aqua | VA | VA | L или R | 220 | 302800 | 330100 | 320968 | 302800
Breezart 2700 Aqua | VE | VE | L или R | 220 | 323600 | 352800 | 343016 | 323600 | По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 кб.м/ч
Breezart 3500 Aqua | VA | VA | L или R | 220 | 323600 | 352800 | 343016 | 323600
Breezart 3700 Aqua | VE | VE | L или R | 380 | 334100 | 364200 | 354146 | 334100
Breezart 4500 Aqua | VE | VE | L или R | 380 | 387200 | 422100 | 410432 | 387200
Breezart 6000 Aqua | VE | VE | L или R | 380 | 410300 | 447300 | 434918 | 410300
Breezart 8000 Aqua | VE | VE | L или R | 380 | 485300 | 529000 | 514418 | 485300
Breezart 10000 Aqua (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 496900 | 541700 | 526714 | 496900
Breezart 12000 Aqua (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 520000 | 566800 | 551200 | 520000 | ** Варианты исполнения: L - левая; R - правая; U - универсальная (левая / правая)
Breezart 16000 Aqua (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 554600 | 604600 | 587876 | 554600
Aqua W / F - приточные установки c водяным или фреоновым охладителем | VE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Breezart 1000 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 220 | 240700 | 262400 | 255142 | 240700
Breezart 2000 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 220 | 317300 | 345900 | 336338 | 317300
Breezart 2700 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 220 | 402700 | 439000 | 426862 | 402700
Breezart 3700 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 380 | 413100 | 450300 | 437886 | 413100
Breezart 4500 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 380 | 471100 | 513500 | 499366 | 471100
Breezart 6000 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 380 | 494200 | 538700 | 523852 | 494200
Breezart 8000 Aqua W / F | VE | VE | L или R | 380 | 627000
Breezart 10000 Aqua W / F (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 631300
Breezart 12000 Aqua W / F (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 654400
Breezart 16000 Aqua W / F (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 796600

## С водяным нагревателем и рекуператором
Вентиляционные установки с водяным нагревателем
Модель | Тип вентилятора * | Произв., м3/чПроизв., м3/чПроизв., м3/ч | Варианты исполнения** | Напряжение питания, В | Цена, руб. | k | 1.06
1.09
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором | [8 empty] | * Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения: • VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 8 ступеней • VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 8 ступеней
Breezart 2700 Aqua RR | VE | VE | L или R | 220 | 739100
Breezart 3700 Aqua RR | VE | VE | L или R | 380 | 748100
Breezart 4500 Aqua RR | VE | VE | L или R | 380 | 853200 | 930000 | 904392 | 853200
Breezart 6000 Aqua RR | VE | VE | L или R | 380 | 928400 | 1012000 | 984104 | 928400
Breezart 8000 Aqua RR | VE | VE | L или R | 380 | 1527500 | 1665000 | 1619150 | 1527500 | По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 кб.м/ч
Breezart 12000 Aqua RR (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 1484000 | 1617600 | 1573040 | 1484000
Breezart 16000 Aqua RR (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 1901700 | 2072900 | 2015802 | 1901700
Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Breezart 2700 Aqua RR F | VE | VE | L или R | 220 | 805200 | 877700 | 853512 | 805200
Breezart 3700 Aqua RR F | VE | VE | L или R | 380 | 814200 | 887500 | 863052 | 814200
Breezart 4500 Aqua RR F | VE | VE | L или R | 380 | 922400 | 1005500 | 977744 | 922400
Breezart 6000 Aqua RR F | VE | VE | L или R | 380 | 997400 | 1087200 | 1057244 | 997400 | ** Варианты исполнения: L - левая; R - правая; U - универсальная (левая / правая)
Breezart 8000 Aqua RR F | VE | VE | L или R | 380 | 1688400 | 1840400 | 1789704 | 1688400
Breezart 12000 Aqua RR F (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 1645000 | 1793100 | 1743700 | 1645000
Breezart 16000 Aqua RR F (без СУ) | VE | VE | L или R | 380 | 2078700 | 2265800 | 2203422 | 2078700

## Вытяжки
Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все вытяжные установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к таким установкам может подключаться задатчик (регулятор) JLC-100, позволяющий плавно регулировать скорость вентилятора. Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все вытяжные установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к таким установкам может подключаться задатчик (регулятор) JLC-100, позволяющий плавно регулировать скорость вентилятора.
Вытяжные установки
Модель | Тип. Вентилятора | Базовая комплектация | Фильтр * | Клапан с приводом без возвратной пружины | Клапан с приводом с возвратной пружиной
Breezart 550 Extra | VE | 42400 | 1100 | 7300 | 15800
Breezart 700 Extra | VE | 55200 | 1500 | 9800 | 16900
Breezart 1000 Extra | VE | 58300 | 1500 | 9800 | 16900
Breezart 2000 Extra | VE | 90300 | 1900 | 13300 | 19100
Breezart 2500 Extra | VA | 94800 | 24200 | 16400 | 26500
Breezart 2700 Extra | VE | 112800 | 24200 | 16400 | 26500
Breezart 3500 Extra | VA | 107300 | 24200 | 16400 | 26500
Breezart 3700 Extra | VE | 137600 | 24200 | 16400 | 26500
Breezart 4500 Extra | VE | 150300 | 28500 | 19600 | 29700
Breezart 6000 Extra | VE | 167600 | 28500 | 19600 | 29700
Breezart 8000 Extra | VE | 242700 | 38200 | 21500 | 44600
Breezart 10000 Extra | VE | 334600 | 38200 | 21500 | 44600 |  | * Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.
Breezart 12000 Extra | VE | 334600 | 38200 | 21500 | 44600
Breezart 16000 Extra | VE | 400700 | 49000 | 25300 | 49900
Щиты управления для вытяжных установок с поддержкой постоянного давления
Наименование | Описание |  |  |  | Цена
CP-JL201-PREG | CP-JL201-PREG-P24V-PAN2-00 - бескорпусное исполнение, питание 24В |  |  |  | 14900
| CP-JL201-PREG-P220V-PAN2-00 - бескорпусное исполнение, питание 220В |  |  |  | 17300
| CP-JL201-PREG-P24V-BOX2-00 - в корпусе, питание 24В |  |  |  | 19500
| CP-JL201-PREG-P220V-BOX2-00 - в корпусе, питание 220В |  |  |  | 21800